Інформація

про стан готовності об’єктів житлово-комунального господарства, закладів і установ бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період

2022/2023 року

В Рогатинській міській територіальній громаді функціонують: 27 закладів загальної середньої освіти, 8 філій, 6 закладів дошкільної освіти, 2 заклади позашкільної освіти, комунальне некомерційне медичне підприємство «Рогатинська ЦРЛ», комунальне некомерційне підприємство «Рогатинський          Ц ПМ-СД», до якого входять 13 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та 36 пунктів здоров'я/ФАПів, 66 закладів культури, з них: 30 бібліотек (бібліотек-філіалів), 35 клубних закладів, дитяча школа мистецтв ім.Бориса Кудрика, а також відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с.Данильче, ДП «Рогатин-Водоканал», КП «Благоустрій-Р» та КП «Рогатинське будинкоуправління».

З метою підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року підприємствами житлово-комунального господарства та установами соціальної сфери Рогатинської МТГ розроблено та затверджено відповідні плани заходів.

Станом на 22 вересня 2022 року забезпечено виконання заходів відповідно до затверджених планів, а саме:

в галузі освіти:

- проведено повірку газових лічильників та коректорів газу;

- КП «Рогатинське будинкоуправління» проведено чистку димоходів та вентиляційних шахт;

- проведено експертизу газових печей, електромагнітних клапанів і сигналізаторів загазованості із Карпатським експертно-технічним центром;

- підписано акти про наладку автоматики котелень та паливних;

- проведено підготовку паспортів готовності до роботи в опалювальний період 2022/2023 року навчальних закладів Рогатинської міської територіальної громади (підписано 42 паспорти готовності закладів освіти);

- підписано 10 актів готовності закладів освіти, де працюють котельні з використанням альтернативних видів палива, до опалювального сезону.

Із загальної кількості закладів освіти громади в 24-ох – котельні працюють на газі, в 5-ох – пічне газове опалення, в 1-ому – електричне, в 2-ох – комбіноване, в 12-ох закладах -  опалення на альтернативному виді палива (10 – твердопаливні котли, 1 – опалення від ліцею, 1 – пічне опалення, вид палива  - дрова).

Суб'єкти господарювання, що використовують альтернативні джерела енергії і надають послуги  – ТОВ «Прикарпатські теплові мережі» (потреба у дровах – близько 1000 м3, підприємством на 70% сформований запас дров) та ТОВ «Західтеплоенергоінвест-Рогатин» (потреба у дровах – близько 815 м3, підприємством на 100% сформований запас дров).

Потреба у дровах для закладу, де використовується пічне опалення становить 22 м3. Запас сформовано на 100%.

в галузі охорони здоров'я:

по КНП «Рогатинський Ц ПМ-СД»:

- проведено очистку димохідних каналів;

- оформлено висновки Карпатського експертного центру щодо підключення до газопостачання опалювальних печей;

- згідно висновків Карпатського експертного центру направлено лист в ПАТ «Івано-Франківськгаз» щодо надання дозволів на пуск газу для всіх закладів Рогатинського Ц ПМ-СД ;

- встановлено модеми дистанційного зчитування використаного газу в амбулаторіях м.Рогатин та с.Нижня Липиця;

- підготовлено санітарний автотранспорт до роботи в осінньо-зимовий період.

Із загальної кількості закладів охорони здоров’я первинного рівня газове та електричне опалення використовується в 41 закладі, опалення на твердому паливі – в 8. Потреба в дровах становить 21 м3 (7 закладів).

Прийнято 49 паспортів та актів готовності закладів охорони здоров’я первинного рівня до опалювального періоду.

по КНМП «Рогатинська ЦРЛ» проведено:

- частковий ремонт системи теплопостачання;

- гідравлічне випробування і промивку тепломережі;

- заміну запірної арматури та опалювальних радіаторів;

- очистку димоходів;

- частковий ремонт покрівлі;

- підготовку до роботи резервні джерела електроживлення з забезпеченням запасу паливно-мастильних матеріалів.

Комісією підписано паспорт стану готовності закладу до роботи в опалювальний період.

Підготовлено та погодження акт готовності закладу до опалювального періоду.

Вид опалення: твердопаливні котли, вид палива - пелети. Суб'єкт господарювання, що використовує альтернативні джерела енергії і надає послуги - ТОВ «Біоальтернатива». Підприємством на 75% сформований запас палива (потреба  - 300 т).

в галузі культури:

Із загальної кількості закладів культури громади газове опалення використовується в 17 закладах, опалення на твердому паливі – в 17, електричне опалення – в 27, заклади із мішаним типом опалення – 5.

Для закладів культури закуплено 8,5 т брикетів та 44 м3 дров.

Проведено повірку газових лічильників та коректорів газу, чистку димоходів і вентиляційних каналів в закладах культури.

в галузі соціального захисту:

Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с.Данильче:

Вид опалення: твердопаливні котли, вид палива – дрова, пелети. Суб'єкт господарювання, що використовує альтернативні джерела енергії і надає послуги - ТОВ «АльтерЕнерджі Рогатин». Підприємством на 100% сформований запас палива (потреба - близько 25 т).

Для контролю за споживанням енергетичних ресурсів закладами освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту громади здійснюється внесення показів лічильників в автоматизовану систему енергомоніторингу та керування паливно-енергетичними ресурсами, що споживаються - АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» та проводиться моніторинг енергоспоживання в розрізі об’єктів і в цілому по галузях.

Заборгованість за оплату спожитих теплоенергоносіїв бюджетними установами громади, що фінансуються з місцевого бюджету, відсутня.

З метою підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року підприємствами житлово-комунальної сфери:

- проведено перевірку димовентиляційних систем в багатоквартирному житловому фонді (92 будинки, в них 804 квартири), підвальних приміщень, горищ, вхідних дверей на предмет теплозбереження, поточний ремонт дахів        (18 будинків), ремонт внутрішньо будинкових систем електропостачання                   (30 будинків), систем централізованого водопостачання та водовідведення,          а саме:

- ремонт водопроводів із заміною труб по вул.Галицькій,          вул.Шевченка, вул.Галущинського, вул.Шеремети в місті Рогатині, ремонт і встановлення 3 пожарних гідрантів по вул. Парковій, вул.Стуса, вул.Галицькій в м.Рогатині, ремонт  трансформаторної  підстанції  на РЧВ  гора Фундуш, 4 водопровідних колодці на водопровідній системі міста;

- придбано 0,25 т гіпохлориду для знезараження води;

- відновлено і прочищено каналізаційні колектори по вулиці Чорновола, Шашкевича, Галицькій , закінчено будівництво каналізаційного колектора по вул. Ю. Рогатинця в м.Рогатині;

- підготовлено підстанції вуличного освітлення ;

- підготовлено автотранспортну техніку;

- на 70% створено запас протиожеледних матеріалів (триває процедура закупівлі матеріалів).

Підприємства житлово-комунального господарства та заклади соціальної сфери Рогатинської МТГ частково забезпечені автономними джерелами електропостачання, а саме:

- 1 стаціонарний дизель генератор та 2 бензинові генератори малої потужності є в КНМП «Рогатинська ЦРЛ»;

- 1 генератор встановлено у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с.Данильче (кухонне приміщення);

- 1 електрогенератор потужністю 37,5 кВт встановлено на ГКНС вул. Драгоманова в м.Рогатині, крім того є 3 джерела автономного електроживлення -  1 для очисних споруд та 2 для водозабору в с.Добринів.

Є потреба у встановленні резервних джерел електроживлення для закладів освіти громади.

На території Рогатинської міської територіальної громади відсутнє централізоване теплопостачання багатоквартирних житлових будинків.

ДП «Рогатин-Водоканал» та КП «Рогатинське будинкоуправління» постійно вживаються заходи щодо підвищення рівня розрахунків за отримані житлово-комунальні послуги, а саме через адресне рознесення повідомлень про наявну заборгованість, телефонограми. Працює єдина електронна розрахункова система.

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                 Олег ВОВКУН