****

##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 27 травня 2025 року № 214

м. Рогатин

Про затвердження плану заходів

з підготовки об’єктів соціальної сфери

та житлово-комунального господарства

Рогатинської міської територіальної

громади до роботи в осінньо-зимовий

період 2025/2026 року

Керуючись підпунктом 1 пункту а статті 30, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання листа Міністерства розвитку громад та територій України від 16.04.2025 року №6320/25/14-25 «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року», з метою своєчасної та якісної підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити план заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року (далі – План заходів), що додається.

2.Відповідальним виконавцям забезпечити виконання затвердженого Плану заходів відповідно до визначених термінів.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Володимира ШТОГРИНА.

Міський голова Сергій НАСАЛИК

Керуючий справами

виконавчого комітету Олег ВОВКУН

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням виконавчого комітету Рогатинської міської ради від 27.05.2025 №214

ПЛАН

заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| Освіта |
| 1 | Замінити теплотрасу від котельні до корпусу Заланівської гімназії імені Осипа Микитки | червень-липень 2025 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 2 | Підготувати інженерні мережі, системи протипожежного захисту в закладах освіти громади | до 15 серпня 2025 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 3 | Підготувати об’єкти газо - та теплопостачання в закладах освіти громади:* наладка автоматики;
* технічне обслуговування;
* повірка, ремонт та заміна коректорів газу, сигналізаторів загазованості, електромагнітних клапанів, лічильників;
* експертиза печей;
* зняття пломб з газових кранів тощо
 | липень-вересень 2025 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, суб'єкти господарювання, які надають послуги з постачання теплової енергії |
| 4 | Провести очистку димоходів в закладах освіти громади | серпень-вересень 2025 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 5 | Встановити турбіни на котельні Путятинської початкової школи | липень-серпень 2025 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 6 | Встановити додаткові батареї в спортивній кімнаті Верхньолипицького ліцею | липень 2025 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  |
| 7 | Перевірити готовність закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року:* підготувати акти готовності до нового навчального року;
* підготувати паспорти готовності до роботи в осінньо-зимовий період
 | серпень-вересень 2025 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| Культура |
| 8 | Закупити паливні брикети для закладів культури громади | серпень-вересень 2025 року | Відділ культури міської ради, керівники закладів культури |
| 9 | Укласти договори  на  чистку  димоходів і  вентиляційних каналів у закладах  культури громади | серпень 2025 року | Відділ культури міської ради, керівники закладів культури |
| 10 | Провести поточні ремонти в закладах культури |  протягом року | Відділ культури міської ради,керівники закладів культури |
| Охорона здоров’я |
| 11 | Провести частковий ремонт мережі постачання холодної, гарячої води корпусів центральної районної лікарні | липень-серпень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 12 | Провести реконструкцію з поточним ремонтом коридору та приміщень поліклініки центральної районної лікарні (2-й поверх) | серпень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 13 | Провести поточний ремонт віконних секцій відділів центральної районної лікарні та їх заміна | липень-серпень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 14 | Провести ремонт покрівель корпусів центральної районної лікарні та лікувально-профілактичних закладів | липень-серпень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 15 | Впорядкувати підвальне приміщення центральної районної лікарні з герметизацією віконних і дверних конструкцій (утеплення зовнішніх тепломереж, будинків, споруд, пожежних гідрантів) | липень-серпень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 16 | Закупити пожежні рукави, щити, вогнегасники, протигази. Перевірити робочий стан систем пожежогасіння | липень-серпень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 17 | Провести очистку димоходів, а також лабораторних робіт щодо перевірки опору заземлення в центральній районній лікарні | до 01 жовтня 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 18 | Провести планово-попереджувальні роботи для нормальної експлуатації роботи закритої трансформаторної підстанції і щитових центральної районної лікарні | вересень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 19 | Провести поточний ремонт обладнання котельні центральної районної лікарні | червень-вересень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня», суб'єкт господарювання, який надає послуги з постачання теплової енергії |
| 20 | Провести режимно-налагоджувальні роботи для котлів котельні центральної районної лікарні | до 01 вересня 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня», підрядна організація |
| 21 | Провести частковий ремонт опалювальної мережі (щодо неполадок і поломок, які виникли в процесі роботи під час попереднього опалювального періоду), заміна радіаторів, підводів підключення, врізка стояків | травень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 22 | Провести гідравлічні випробування тепломережі центральної районної лікарні | липень-серпень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 23 | Провести гідравлічне промивання внутрішніх систем опалення корпусів центральної районної лікарні | липень-серпень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 24 | Придбати бойлери гарячої води для відділень центральної районної лікарні та заміна несправних | серпень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 25 | Провести капітальний ремонт санвузлів паліативного відділення центральної районної лікарні | травень-серпень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 26 | Привести у справний робочий стан резервні джерела водопостачання центральної районної лікарні | до 01 вересня 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня», підрядна організація |
| 27 | Очистити септики каналізаційної системи центральної районної лікарні | до 01 жовтня 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 28 | Привести електричне (резервні джерела електропостачання-ДЕС, ДБЖ відділень) і теплоенергетичне (котли) господарство центральної районної лікарні до справного і ефективного робочого стану | липень-серпень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 29 | Закупити світильники автоматичного освітлення для відділень та постів центральної районної лікарні | до 01 червня 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 30 | Провести ремонт освітлювальної мережі і світильників на території центральної районної лікарні | травень-червень2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 31   | Оформити паспорти готовності центральної районної лікарні і ЛПЗ району до роботи в опалювальний період | серпень-вересень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 32 | Провести капітальний ремонт протирадіаційного укриття центральної районної лікарні | серпент-жовтень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 33 | Провести ремонтні роботи сходів центрального входу в поліклініку, ремонт центрального входу в приймальний покій, ремонт штукатурки корпусів та вимощень центральної районної лікарні | травень-липень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 34 | Провести благоустрій території, влаштування огорожі навколо лікарні, асфальтування доріжок та доріг підвідомчої території центральної районної лікарні | травень-вересень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 35 | Підготувати транспортні засоби центральної районної лікарні та заклади охорони здоров'я громади первинного рівня до експлуатації в осінньо-зимовий період | вересень – жовтень 2025 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня»,КНП «Рогатинський ЦПМ-СД»,лікарі АЗП-СМ |
| 36 | Провести плановий огляд та поточний ремонт покрівель приміщень закріплених закладів охорони здоров'я громади за КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» | серпень –жовтень 2025 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 37 | Провести очистку димових івентиляційних каналів, ринв у приміщеннях закладів охорони здоров'я громади первинного рівня | серпень –жовтень 2025 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 38 | Підготувати паливні закладів охорони здоров'я громади первинного рівня для безпечноїексплуатації в осінньо-зимовому періоді | вересень-жовтень 2025 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД»,лікарі АЗП-СМ |
| 39 | Провести поточний ремонт, підгонку, ущільнення та/чи заміну віконних секцій та вхідних дверей закладів охорони здоров'я громади первинного рівня | серпень-вересень 2025 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 40 | Провести частковий ремонт опалювальної мережі (щодо неполадок і поломок, які виникли в процесі роботи в опалювальний період):- промивка радіаторів;- заміна підводів підключення;- ущільнення з’єднань | вересень -жовтень 2025 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД»,лікарі АЗП-СМ |
| 41 | Провести профілактичний огляд засобів обліку енергоносіїв і щитових амбулаторій та пунктів здоров'я для їх стабільної та ефективної експлуатації  | жовтень 2025 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 42 | Привести електричні (резервні джерела електропостачання) і теплоенергетичні (котли, конвектори, пічки) господарства закладів охорони здоров'я громади первинного рівня до справного та ефективного робочого стану | вересень -жовтень 2025 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 43 | Підготувати пакет документів на допуск газопостачання приміщень закладів охорони здоров'я громади первинного рівня в Карпатський експертний центр | серпень –вересень 2025 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 44 | Забезпечити твердим паливом пункти здоров'я громади, котрі мають в ньому потребу | вересень-жовтень 2025 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
|  | Перевірити робочий стан наявних систем пожежогасіння (перезарядити вогнегасники) та автоматичної пожежної системи | жовтень 2025 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 45 |  Провести облаштування та поточний ремонт відмосток, площадок підходів до приміщень АЗПСМ/ПЗ\МПТБ | вересень –жовтень 2025 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| Соціальний захист |
| 46 | Підготувати приміщення та котельне господарство відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у с.Данильче для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | серпень-вересень 2025 року | КУ «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради», відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у с.Данильче, суб'єкт господарювання, який надає послуги з постачання теплової енергії |
| Житлово-комунальне господарство |
| 47  |  Утеплити труби водопостачання та водовідведення в підвальних приміщеннях житлового фонду м. Рогатина |  вересень-литопад 2025 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 48 | Провести чистку ринв та водовідведення будинків житлового фонду м.Рогатина | липень-вересень 2025 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 49 | Обстежити та очистити димоходи житлового фонду до осінньо-зимового періоду  | липень-вересень 2025 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 50 | Провести частковий ремонт дахів та димовентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків в м.Рогатині | липень-вересень 2025 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 51 | Утеплити вікна в підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків м.Рогатина | вересень-листопад 2025 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 52 | Підготувати (закупівля шин) та ремонт спецавтомобілів для збирання та вивозу ТПВ в осінньо-зимовий період | Протягом року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 53 | Завезти піщано-соляну суміш на полігон ТПВ с. Залужжя для підсипки заїзду до полігону | вересень-листопад 2025 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 54 |  Замінити аварійні ділянки водопроводу на вулиці Липова із встановленням нових водопровідних колодязів та засувок | II квартал 2025 року  | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 55 |  Провести реконструкцію водопроводу на вул. Тичини  | ІV квартал 2025 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 56 | Замінити аварійні ділянки водогону Добринів-Рогатин діаметром 300 мм  | ІІІ квартал 2025 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 57 | Придбати гіпохлорит натрію для знезараження води 2,5 т | ІІІ квартал 2025 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 58 | Провести чистку та дезінфекцію резервуарів чистої води | ІV квартал 2025 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 59 |  Отримати спеціальний дозвіл (ліцензію) на використання надр на водозаборах у селах Добринів та Кутці | ІІІ квартал 2025 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 60 | Провести часткову заміну каналізаційної мережі діаметром 100 мм на вулиці Галицькій в м.Рогатині | ІІІ квартал 2025 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 61 | Провести очистку прийомних камер каналізаційних насосних станцій на вул. Завода та вул. Миру в м. Рогатині | ІІ квартал 2025 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 62 | Провести ремонт та відновлення каналізаційних колодязів на вулицях Шашкевича, Шевченка та Миру | ІV квартал 2025 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 63 |  Придбати фекальний насос на каналізаційну насосну станцію по вулиці Миру | ІV квартал 2025 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 64 |  Виготовити проєктно-кошторисну документацію на встановлення сонячної електростанції на головній каналізаційно-насосній станції | II-III квартал 2025 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 65 | Підготувати автотранспортну техніку ДП «Рогатин-Водоканал» до роботи в осінньо-зимовий період | ІІІ квартал 2025 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 66 | Забезпечити необхідний аварійний запас обладнання, матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт | ІІІ квартал 2025 року | КП «Рогатинське будинкоуправління», ДП «Рогатин-Водоканал», КП «Благоустрій – Р» |
| 67 | Закупити та підготувати 500 т піску та 60 т солі для підсипки доріг та тротуарів | ІІІ квартал 2025 року | КП «Благоустрій – Р» |
| 68 | Підготувати транспортні засоби КП «Благоустрій – Р» до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року (6 одиниць техніки) | ІІІ квартал 2025 року | КП «Благоустрій – Р» |
| 69 | Підготувати підстанції вуличного освітлення до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року | ІІІ квартал 2025 року | КП «Благоустрій – Р» |
| Надзвичайні ситуації |
| 70 | Підготувати пункти незламності для функціонування у період ускладнення погодних умов в осінньо-зимовий період 2025/2026 року | до 01 жовтня 2025 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради, керівники установ, підприємств, організацій, старости старостинських округів громади |
| 71 | Провести роботи щодо створення, поповнення та утримання місцевого матеріального резерву  | до 01 жовтня 2025 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради |
| 72 | Забезпечити резервними джерелами електроживлення об’єктів критичної інфраструктури, соціальних закладів, закладів охорони здоров’я та освіти. Провести їх випробування: перевірити правильність підключення та безпечність експлуатації тощо  | до 01 серпня 2025 року | Структурні підрозділи міської ради, керівники комунальних установ, підприємств, організацій |
| Інші галузі |
| 73 | Підготувати приміщення та паливні (печі, системи опалення, конвектори тощо) адмінбудинків в старостинських округах для безпечноїексплуатації в осінньо-зимовому періоді. Забезпечити твердим паливом адмінбудинки, котрі мають в ньому потребу | до 01 жовтня 2025 року | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради, старости старостинських округів громади |

 Керуючий справами

 виконавчого комітету Олег ВОВКУН