РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Послуги з розширення системи відеоспостереження в Рогатинській ТГ Івано-Франківського району Івано-Франківської області Код ДК 021:2015: 51310000-8 — Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури

Мета проведення закупівлі:  замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Вид процедури закупівлі : відкриті торги з особливостями з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» №1178.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-05-010651-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відеореєстратор TC-R3440 Spec: I/B/N/H/C/V4.0 NVR 40 каналів | шт | 1 |
| 2 | Монтаж відеореєстратора 40 канального | комплект | 1 |
| 3 | Відеокамера ІР TC-C34GS Spec: I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 4МП | шт | 7 |
| 4 | Монтаж відеокамери зовнішньої | комплект | 7 |
| 5 | Відеокамера номерна MS-C2966-RFLWPE/2.7- 13.5/R 2МП IP-камера | шт | 3 |
| 6 | Монтаж відеокамери зовнішньої спеціалізованої | комплект | 3 |
| 7 | Автомат електричний двухполюсний | шт | 10 |
| 8 | Монтаж автомата електричного двухполюсного | шт | 10 |
| 9 | Розетка 220в на DIN рейку | шт | 10 |
| 10 | Монтаж розетки 220в на DIN рейку | шт | 10 |
| 11 | Інжектор 48в | шт | 10 |
| 12 | Монтаж Інжектора 48в | шт | 10 |
| 13 | Шафа електрична ЕШН 400*250*150 ЄШН К-011 | шт | 10 |
| 14 | Монтаж шафи електричної ЕШН 400*250*150* ЕШН К-011 | шт | 10 |
| 15 | Кронштейн для відеокамери | шт | 10 |
| 16 | Монтаж кронштейна для відеокамери | шт | 10 |
| 17 | Коробка розподільча 80*80*40 | шт | 10 |
| 18 | Монтаж коробки комутаційної | шт | 10 |
| 19 | Розєм RJ45 | шт | 30 |
| 20 | Монтаж розєма RJ45 | порт | 30 |
| 21 | Відеокамера | приєдн. | 10 |
| 22 | Монтаж оптоволоконної мережі | система | 1 |
|  | Пусконалагоджувальні роботи |  |  |
| 23 | Перетворювач (елемент, модуль) аналого-цифровий телевізійний багатоканальний | шт | 10 |
| 24 | Системи багатоконтурні (каскадні або інші складні автоматичного регулювання) багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 |

Очікувана вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі – 272 518 грн. з ПДВ.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 з врахуванням цін, взятих з інтернет- ресурсів.

- КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)

ТПКВКМБ: 8230 – Інші заходи громадського порядку та безпеки

## Закупівля здійснюється в межах комплексної цільової Програми «Безпечна громада» на 2024-2027роки  (рішення сесії міської ради від 25.09.2025р.№12418)