РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Зарядна станція EcoFlow DELTA Max 1600 (1612 Вт·год) згідно  ДК 021:2015: 31430000-9 — Електричні акумулятори

Мета проведення закупівлі:  замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Вид процедури закупівлі : відкриті торги з особливостями з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» №1178.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-20-014574-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

| Опис параметру | Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» |
| --- | --- |
| Ємність 1612 Вт*год |  |
| Розетка AC 230В 4 |  |
| USB Type-C 2 USB Type-A 4 |  |
| DC 2 Автомобільна розетка (прикурювач) |  |
| 1 Інші Extra Battery Port x2 |  |
| Номінальна потужність, Вт 2400 |  |
| Пікова потужність, Вт 4600 |  |
| Потужність USB Type-C, Вт 100 |  |
| Потужність USB Type-A, Вт 18; 12 |  |
| Потужність DC, Вт 38 |  |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт 126.0 |  |
| Форма вихідного сигналу Чиста синусоїда |  |
| Технологія NCM |  |
| Цикли зарядки 500 |  |
| Додатково Ручка для переносу, |  |
| Функція EPS (Emergency Power Supply) |  |
| Параметри заряду станції |  |
| Від розетки AC 230В: 1600(2500) Вт, 1,6 годин, |  |
| Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, 16,8 годин, |  |
| Від сонячної панелі: 800 Вт, 9 годин |  |
| Можливість модернізації |  |
| Підключення додаткових батарей |  |
| Підключення сонячної панелі |  |
| Дисплей Так |  |
| Ліхтарик Ні |  |
| Віддалене керування Wi-Fi |  |
| Розміри, мм 497 x 242 x 305 |  |
| Вага 22 кг |  |
| Підключення пристроїв |  |
| Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобільна розетка (прикурювач), DC |  |
| Ідентифікатор |  |
| DELTAMAX1600-EU |  |
| Додаткові характеристики |  |
| Бренд: ECOFLOW |  |
| Гарантія: 24 |  |
| Вага: 22 |  |
| Місткість зарядної станції: 1.6 |  |
| Тип батареї: li-ion |  |
| Заряджання станції від автомобіля: Так |  |
| Заряджання станції від сонячної панелі: Так |  |
| Дисплей: Так |  |
| Кількість вихідних USB Type-C: 2 |  |
| Кількість вихідних USB: 4 |  |
| Вихід розетка 220 в: Так |  |
| Вихід dc-роз'єм: 2 |  |
| Вихід гніздо прикурювача: Так |  |
| Ємність батареї: 448000 |  |
| Загальна потужність: 2400 |  |
| Максимальна зарядна напруга: 240 |  |
| Бездротова зарядка: Ні |  |
| Функція швидкої зарядки: Так |  |

Очікувана вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі – 70 200 грн. з ПДВ.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 з врахуванням цін, взятих з інтернет- ресурсів.

- КЕКВ: 3110 — Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

ТПКВКМБ: 8110– Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

## Закупівля здійснюється в межах комплексної цільової Програми «Безпечна громада» на 2024-2027роки  (рішення сесії міської ради від 25.09.2025р.№12418)