 [image: Описание: TRZUKR.BMP]
РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ  
ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ  СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ
від 31 липня 2026 року   № 6				                  м. Рогатин
Головував: перший заступник міського голови, перший заступник голови комісії Микола Шинкар.
Присутні: Члени комісії (за окремим списком).
Порядок денний засідання.
1. Про стан використання захисних споруд на території громади.
2. Про стан протипожежного водопостачання в громаді.
3. Про ліквідацію критичного зниження рівня води на міському озері.


РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:
1. Слухали: Про стан використання захисних споруд на території громади. (І.Гандзин).

Зі інформацією головного спепеціаліста відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради (І.Гандзин) станом на 31 липня 2026 року в  громаді на обліку перебуває 40 укриттів, з яких 12 - протирадіаційні укриття та 28 - найпростіші укриття. 
 За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія ВИРІШИЛА:
1. В зв’язку із кадровими змінами, враховуючи лист управління соціального захисту РДА від 25.05.2026 року № 478/05-25 відповідальну особу за забезпечення цілодобової доступності та належної експлуатації захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття № 34459 (м. Рогатин, вул. Шашкевича, 20) Світлану РОСКОШ змінити на Надію РУДЕНКО.
Термін: з 31.07.2026 року
2. Власникам та балансоутримувачам об’єктів нерухомого майна, в яких розташовано  захисні споруди цивільного захисту:
2.1. Звернути увагу, що згідно пункту 8 статті 32 Кодексу цивільного захисту України «Утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням здійснюється їх власниками, користувачами, юридичними особами, на балансі яких вони перебувають (у тому числі споруд, що не увійшли до їх статутних капіталів у процесі приватизації (корпоратизації), за рахунок власних коштів»;
2.2. Забезпечити утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням;
2.3. Забезпечити цілодобовий безперешкодний доступ населення до захисних споруд цивільного захисту за сигналом оповіщення цивільного захисту «Повітряної тривоги».
Термін: постійно

3. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на на відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради (І.Сидоренко).

2. Слухали: Про стан протипожежного водопостачання в громаді (А.Павлів).
Взявши до відома інформацію начальника 16 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в області (А.Павлів) про стан протипожежного водопостачання в м.Рогатин та населених пунктах громади, з урахуванням  обговорення, комісія ВИРІШИЛА:
1. ДП «Рогатин-Водоканал» (А.Рижан):
1.1 В разі виявлення несправності пожежних гідрантів забезпечити проведення їх ремонту та, при необхідності, заміну;
1.2 Під час заміни старих пожежних гідрантів передбачити встановлення пожежних гідрантів наземного типу.
Термін: постійно
2. КП «Благоустрій-Р» (В.Миць) не допускати заасфальтовування (руйнування) пожежних гідрантів (люків) під час ремонту автомобільних доріг, тротуарів.
Термін: постійно
3. 16 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в області (А.Павлів) надати пропозиції щодо облаштування під’їздів з твердим покриттям до природніх вододжерел для автомобілів, пристосованих для забору води на території громади.
Термін: до кінця ІІІ кварталу 2026 року
5. АЗС «ОККО» ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» (м.Рогатин, вул. Мухи, 2) усунути несправності пожежного гідранта № 1 на території АЗС.
Термін: до кінця ІІІ кварталу 2026 року
6. АЗС № 4 ТОВ НК «БАРЕЛЬ» (вул. Галицька, 1А) усунути несправність об’єктової пожежної водойми.
Термін: до кінця ІІІ кварталу 2026 року
7. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради (І.Сидоренко).

3. [bookmark: _Hlk236315952]Слухали: Про ліквідацію критичного зниження рівня води на міському озері. (Р.Скорбач)
Взявши до відома інформацію керівника громадської організації «Рибалки-любителі Опілля» міста Рогатин Івано-Франківської області (Р.Скорбач) про критичний рівень водного плеса на міському озері, з урахуванням  обговорення, комісія ВИРІШИЛА:
1. На ліквідацію критичного зниження рівня води, яке відбулося внаслідок високих температурних режимів повітря, підсихання водопритоку та випаровування водного плеса на міському озері виділити з резерву палива для ГО «Рибалки-любителі Опілля» міста Рогатин Івано-Франківської області 120 літрів бензину А-95 для роботи мотопомпи.
                                                                      Термін: до 03.08.2026 року

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету міської ради (О.Гончар) передати з резерву палива для ГО «Рибалки-любителі Опілля» міста Рогатин Івано-Франківської області (Р.Скорбач) 120 літрів бензину А-95.
Термін: до 03.08.2026 року

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради (І.Сидоренко).

	
Перший заступник
голови комісії                                                                 Микола ШИНКАР

Відповідальний секретар комісії                                 Іван СИДОРЕНКО
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